Prüfungsregularien für die Fortbildungsprüfung

zum Geprüften Meister/zur Geprüften Meisterin für Bäderbetriebe

in Nordrhein-Westfalen

nach der VO und PO

§ 6.3, Betriebstechnische Situationsaufgabe

Ort: Technik des Freizeitbades Düsselstrand in Düsseldorf o. Hallenbad Benrath in Düsseldorf

Anlagen oder Anlagenteile (Stationen) sind:

-Chloranlage

-Mess- und Regeltechnik

-Wasseraufbereitungsanlagen

-Lüftungs-, Heizungs- und Wärmerückgewinnungsanlagen

Mögliche durchzuführende Situationen:

-Normales Betriebsgeschehen

-In- und Außerbetriebnahme von Anlagen oder wesentlichen Anlagenteilen

-Störungen mit Auswirkungen auf die Funktion der Anlage und gegebenenfalls auf Dritte